## Formulario
FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES COLECTIVOS Y GENERADORES DISTRIBUIDOS COLECTIVOS
1. Tipo de Comunidad Energética:
Tipo:
Generador Distribuido Colectivo- GDC
Autogenerador Colectivo - AC
Registro de Comunidades Energéticas (RCE):
Comercializador que atiende la CE
Operador de Red o Mercado de Comercialización
2. Información del representante de la Comunidad Energética | [8 empty] | 3
4
Nombre Completo o Razon Social
| Tipo de Documento: |  | CC |  | CE | NIT | Otro | ¿Cuál?
No de Documento:
| Dirección: |  |  |  | Municipio: |  | Departamento:
| Telefono: |  |  |  | Celular:
| Correo electronico | [7 empty] | 5
3. Listado de puntos de conexión
| # de punto de conexión | NIU |  | PDE (%) | Tipo | Potencia Maxima | AGPE o GD u otro Generador Existente que se convierte a AC o GDC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## PC 1
FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES COLECTIVOS, GENERADORES DISTRIBUIDOS COLECTIVOS
1. Tipo de punto de conexión:
Tipo (seleccione solo una de las opciones):
Con capacidad para inyectar
Con capacidad para consumir
Con capacidad para inyectar y consumir
| Fecha prevista de entrada en operación : | [8 empty] | ________________________
Clasificación del proyecto de acuerdo con su capacidad (marcar solo una casilla)
Si entrega excedentes a la red:
Puntos de conexion con Capacidad Instalada ≤ 100 kW
Puntos de conexion con Capacidad Instalada > 100 kW
Puntos de conexión con Potencia máxima declarada < 5 MW
2. Información del cliente: | [12 empty] | 3
4
| No. de cuenta cliente: | [5 empty] | ________________________________________________
(Si no es atendido por el comercializador integrado con el distribuidor, indicar en este campo el Codigo SIC de la Frontera Comercial)
| Nombre del cliente: | [5 empty] | ________________________________________________
| Cédula de Ciudadanía/NIT: | [5 empty] | ________________________________________________
| Dirección del cliente: | [5 empty] | ________________________________________________
| Municipio/Localidad: |  | ________________________________________________ |  |  |  | Teléfono/Celular: |  | ________________________________________________
Email:
|  |  |  | Residencial |  |  | Comercial |  |  | Industrial
Tipo de cliente :
| (si es con capacidad unicamente para inyectar marcar Otro) |  |  | Oficial | [5 empty] | Otro, cual:
5
[7 empty] | Estrato (si aplica): |  |  | _______
| Nombre Comercializador que lo atiende: |  |  |  |  | _______________
3. Información del inmueble:
| Dirección de ubicación del proyecto: |  |  |  |  | ___________________________________________________________
| Vereda (si aplica): |  |  | ___________________________________________________________
| Corregimiento (si aplica): |  |  | ___________________________________________________________
Municipio/Localidad:
Información adicional de ubicación para proyectos no asociados a un inmueble:
Ubicación georreferenciada wgs84 (de googlemaps):
| Numero de poste o código del transformador más cercano: | [6 empty] | _________________________________________________________
(Para nivel de tensión 1)
4. Tipo de tecnología utilizada: (No aplica para puntos de conexión de solo consumo)
|  | Solar Fotovoltaica-FV |  |  | Biomasa |  |  | Cogeneración |  |  |  | Eólica
|  | Hidráulica |  |  | Gas |  |  | Otro, cual | ______________
Si utiliza mas de una tecnología favor marcar todas las casillas correspondientes e indicar aca capacidad en kW por tecnología:
__________________________________________________________________________________________________________________
| Cuenta con almacenamiento de energía: |  |  |  |  | SI | NO | Si marcó SI, indique capacidad en (kW) y (kWh): |  |  | _____ y _____
| Sistema basado en inversores: |  |  |  |  | SI | NO
(incluye fotovoltaico y eólico full converter)
| Sistema basado en máquinas sincrónicas: |  |  |  |  | SI | NO
| Sistema basado en máquinas asincrónicas: |  |  |  |  | SI | NO
| Otro, cual ? |  | _____________________________________________________________________
5. Información de la tecnología de generación de energía (aplica para generación basada en inversores): No aplica para puntos de conexión de solo consumo
Si es solar fotovoltaica-FV
| Potencia por panel (W): |  |  | __________
| # de paneles: |  |  | __________ |  |  | Posee relé de flujo inverso: |  |  |  | Si | No
| Capacidad en DC (kW DC): |  |  |  | _________ |  | Potencia total en AC (kW AC): |  |  |  | ____________
| Voltaje salida del Inversor (V): |  |  |  | _________ |  | Número de fases: |  |  | 1 | ____________
| Voltaje entrada del Inversor (V): |  |  |  | _________ |  | Cuenta con control central de planta (PPC) |  |  |  | Si | No
| Número de inversores: |  |  |  | _________
| Fabricante de los inversores: |  |  |  | _________
| Modelo de los inversores: |  |  |  | _________
| Cumple estándar UL 1741-2010 o superior: |  |  | Si |  |  | SI | NO | Versión (Año):
| Cumple estándar IEC 61727-2004 o superior: |  |  | Si |  |  | SI | NO | Versión (Año):
Nota: Tener en cuenta que los inversores deben cumplir el estándar UL 1741-2010 (o superior), o el estándar IEC 61727-2004 (o superior). Si no se cumple con alguno de estos dos estándares, la solicitud de conexión será rechazada. Para su información, los dos estándares referenciados están alineados con el estándar IEEE 1547 de 2003. Para certificar esta información se deben considerar los plazos y procedimientos establecidos en la Resolución CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya.
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Impedancia de C.C. (%): |  |  | ________________________
[7 empty] | Grupo de conexión: |  |  | ________________________
En caso que sea un punto de conexión con capacidad de inyectar energia y no entregue excedentes (o si los entrega y se encuentran limitados al valor de maxima potencia declarada), indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: i) Relé de potencia inversa; ii) Regulación automática del inversor vs. carga y; iii) Protecciones internas inherentes al inversor):
6. Información de la tecnología de generación de energía NO basada en inversores (excepto aerogeneradores): No aplica para puntos de conexión de solo consumo
| Generador: | [5 empty] | Fabricante del Generador: |  |  | ________________________
[7 empty] | Modelo del generador: |  |  | ________________________
[7 empty] | Voltaje del generador (V): |  |  | ________________________
[7 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Factor de potencia: |  |  | ________________________
[7 empty] | Número de fases: |  |  | ________________________
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Impedancia de C.C. (%): |  |  | ________________________
[7 empty] | Grupo de conexión: |  |  | ________________________
En caso de que sea un punto de conexión con capacidad para inyectar pero que no entregue excedentes o si los entrega y se encuentran limitados al valor de maxima potencia declarada, indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: Relé de potencia inversa)
| Cumple estándar IEEE 1547-2003 o superior: | [5 empty] | SI | NO | Versión (Año):
Nota: Para certificar esta información se tiene plazo hasta antes de entrar en operación, conforme las reglas del RETIE y del artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya. Se aclara que el cumplimiento de este estandar no es requisito para el momento de aprobación de la solicitud de conexión, es decir, en la aplicación de los pasos 1 al 5 del literal vi del Anexo 5 Resolución CREG 174 de 2021 o en la aplicación de los pasos 1 al 6 del literal vii del Anexo 5 Resolución CREG 174 de 2021.
7. Información de la tecnología de generación de energía eólica sea o no su interface con la red basada en inversores
| Aerogeneradores | [5 empty] | Fabricante del Aerogenerador: |  |  | ________________________
[7 empty] | Modelo: |  |  | ________________________
[7 empty] | Voltaje AC (V): |  |  | ________________________
[7 empty] | Potencia nominal (kW): |  |  | ________________________
[7 empty] | Numero de aerogeneradores |  |  | ________________________
[7 empty] | Tipo de aerogenerador |  |  | ________________________
(DFIG, Full converter o máquina directamente acoplada)
| Cuenta con control central de planta (PPC) |  |  |  | Si | No
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA): |  |  | ________________________
[7 empty] | Impedancia de C.C. (%): |  |  | ________________________
[7 empty] | Grupo de conexión: |  |  | ________________________
En caso de que sea un punto de conexión con capacidad para inyectar pero que no entregue excedentes o si los entrega y se encuentran limitados al valor de maxima potencia declarada, indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: Relé de potencia inversa)
| Cumple estándar IEEE 1547-2003 o superior: | [5 empty] | SI | NO | Versión (Año):
NOTA 1: Si no es basada en inversores: para certificar esta información se tiene plazo hasta antes de entrar en operación, conforme las reglas del RETIE y del artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021. Se aclara que el cumplimiento de este estandar no es requisito para el momento de aprobación de la solicitud de conexión, es decir, en la aplicación de los pasos 1 al 5 del literal vi del Anexo 5 Resolución CREG 174 de 2021 o en la aplicación de los pasos 1 al 6 del literal vii del Anexo 5 Resolución CREG 174 de 2021. NOTA 2: Si es basada en inversores: se debe cumplir el estandar. Si no se cumple el estándar, la solicitud de conexión será rechazada. Para certificar esta información se deben considerar los plazos y procedimientos establecidos en la Resolución CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya.
8. Datos del punto de conexión:
| Capacidad nominal o instalada del sistema (kW): | [5 empty] | _________________________________________________
| Potencia máxima declarada (kW): | [5 empty] | _________________________________________________
| Nivel de tensión (kV): | [5 empty] | _________________________________________________
Si entrega excedentes, código de la subestación, transformador o circuito al cual se realizará la conexión:
___________________________________________________________________________________________
9. Protección Anti-isla (Describa las características de la protección a instalar)
| Para sistemas de generación basados en inversores o aerogeneradores la función de protección está en dichos elementos? | [6 empty] | Si |  | No
Si la respuesta anterior es NO, describir brevemente como se garantiza la función de la protección Anti-isla (arreglo de protecciones). Es importante mencionar que este requerimiento es esencial para garantizar la calidad y seguridad de la prestación del servicio de energía eléctrica. En el caso que esta protección no sea instalada la solicitud será rechazada).
10. Documentos que debe aportar el solicitante para la aprobación de la solicitud de la conexión del proyecto:
Documentación de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya: i) Diagramas unifilares (usar una norma nacional o internacional), ii) documento con la identificación esquemática de la conexión del sistema de puesta a tierra con su conductor correspondiente y que contenga el esquema de protecciones con sus características, iii) documento con las distancias de seguridad respecto a las redes existentes y el cuadro de cargas de la demanda total. Para los tiempos de entrega asociados a la documentación listada arriba por favor referirse a la Nota 3 al final de este formulario
11. Condiciones que debe tener en cuenta el solicitante para la aprobación de la conexión del proyecto:
Para dispositivos o elementos que no estén cobijados por el RETIE, se requiere el Certificado de conformidad de producto bajo norma internacional o norma reconocida (ejemplo estándares UL 1741 o IEC 61727, como se presenta en el numeral 5 y 6). Para certificar esta información se tiene plazo hasta antes de entrar en operación, conforme las reglas del RETIE y del artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021.
Cumplir con los requerimientos de protecciones definidos por el CNO en su Acuerdo 1862 de 2024 o aquel que lo modifique o sustituya, disponible en el siguiente vínculo: https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1862-por-el-cual-se-actualizan-los-requisitos-de-protecciones-para-la-conexion-de
12. Información del sistema de medición:
El medidor en el punto de conexión debe cumplir con los índices de clase y los transformadores de medida, con la clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya. Adicionalmente se deben tener en cuenta los requisitos de que trata la Resolución CREG 101 072 de 2025 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.
| ¿El cliente suministrará el medidor? | [5 empty] | Si |  | No
13. Observaciones (Aclaraciones que desee realizar sobre el proyecto):
Lugar, Fecha:
Firma:
Recibido:
NOTAS:
NOTA 1: Remitir formulario en formato Excel y PDF (firmado) correspondiente del proyecto al correo electrónico autogeneradores@essa.com.co con el siguiente asunto, y cargar la información al aplicativo de la página web del OR (hasta que la ventanilla única de la UPME esté habilitada):
Asunto: FORMATO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AC Y GDC
NOTA 2: Para proyectos que se conecten en el Nivel de tensión 1, adjuntar el archivo de la consulta de disponibilidad de punto de conexión de la página web del OR con los datos del punto solicitado. En nivel de tensión N2 o N3 no es necesario el anterior archivo de consulta.
NOTA 3: 3.1) Las solicitudes que no lleguen con la información indicada conforme la Resolución CREG 174 de 2021 o 101 072 de 2025 o el formulario incompleto se les aplicaran las reglas de subsanación de que trata el Anexo 5 de la misma Resolución. 3.2) La información que se debe entregar con el formulario de conexión simplificado es la indicada en el Artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021 y lo dispuesto en el Anexo 5 de la misma Resolución en sus literales vi (paso 2) y vii (paso 1) teniendo en cuenta la informacion de adicional que trata la Resolución CREG 101 072 de 2025 3.3) Cuando se trate de un recurso que aplica el ultimo citado literal vii del Anexo 5, se debe entregar el formulario de conexión simplificado con el registro y la información de la Resolución CREG 101 072 de 2025. 3.4) Para todo lo anterior, el restante de información que se indique en la citada Resolución se cargara en el sistema en linea conforme los pasos definidos durante el proceso de conexión definido en el Anexo 5 y artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DEL FORMATO
1. Cada comunidad energetica debera diligenciar los formatos según la Resolucion CREG 101 072 de 2025 y la Resolución CREG 174 de 2021
2. Se debe diligenciar el Formulario una unica vez y se debe diligenciar y actualizarlo según la Resolucion CREG 101 072 de 2025
3. Se debe diligenciar la informacion de la pestaña PC1 a cada punto de conexión perteneciente a la comunidad energetica. Para esto es necesario crear una nueva pestaña modificando el nombre para cada punto de conexión, por ejemplo, PC2, PC3, etc.
4. Para AGPE o GD u otro Generador Existente que se convierte a AC o GDC no se requiere información adicional dentro del formato siempre y cuando NO varie las condiciones mediante las cuales se aprobo la conexión.